## Afhængig af Varmeforbrug
Forbrugerøkonomi, Mosbjerg
Sådan gør du:
1. Indtast dit olie- eller træpilleforbrug I de blå felter
2. Herefter indtast dit beregnede varmeforbrug I det gule felt
3. Indtast din ejendoms antal opvamede kvardatmeter I det orange felt
(Hvis du ikke kender dit olie- eller træpilleforbrug, men du kender dit varmeforbrug, kan dette indtastes direkte I det gule felt)
Omregning, Olie | Indtast olieforbrug
Årligt olieforbrug | 2117.6471 | L/år - (Forventet gennemsnit, ca. 2.100 L/år)
Årligt varmeforbrug | 18 | MWh/år
Omregning, Træpiller | Indtast træpilleforbrug
Årligt træpilleforbrug | 4591.8367 | kg/år - (Forventet gennemsnit, ca. 4.600 kg/år)
Årligt varmeforbrug | 18 | MWh/år
Indtast dit varmeforbrug
Varmeforbrug | 18 | MWh/år - (Værdi hentes fra ovenstående omregning)
Husareal (bruges til fastlæggelse afeffektbidrag) | 120 | kvm. - Gælder for huse over 80kvm
Alle priser er inkl. Moms |  | Oliekedel Som eksisterende | Fjernvarme delvis egenbetaling | Fjernvarme fuld egenbetaling
Varmebehov an gens. forbruger | MWh/år | 18 | 18 | 18
Års COP / Virkningsgrad |  | 0.85 | 0 | 0
Unit inkl. inst. + demontage af eksisterende, Overslag | kr. | 0 | 0 | 17500
Afkobling af eksisterende anlæg | kr. | 0 | ekskluderet | ekskluderet
Levetid unit/anlæg | år | 20 | 25 | 25 | ¤
Tilslutningsafgift inkl. 10 m stikledning | kr. | 0 | 37500 | 37500
Her og nu investering inkl. Moms | kr. | 0 | 37500 | 55000
Beregnet varmepris | kr. /MWh | 1511.6471 | 425 | 425
Beregnet varmepris | kr. /år | 32011.3495 | 7650 | 7650
Afbetaling af her og nu-Investering | kr. /år | 0 | 1875 | 2750
Effektafgifter | kr. /år | 0 | 2880 | 2880
Unit abonnement inkl. Service | kr. /år | 0 | 1500 | 0
Transmissionsledningsbidrag | kr. /år | 0 | 600 | 600
Service/vedligehold inkl. lovpligtig eftersyn | kr. /år | 2033.3 | 0 | 342.24 | ¤
Abonnementsbidrag (pr måler) | kr. /år | 0 | 1125 | 1125
Årlig udgift set over 20 år, eks. Afbetaling | kr. /år | 34044.6495 | 13755 | 12597.24
Besparelse ift. Oliekedel excl. afbetaling | kr. | 0 | 20289.6495 | 21447.4095
Årlig udgift set over 20 år, inkl. Afbetaling | kr. /år | 34044.6495 | 15630 | 15347.24
Besparelse ift. Oliekedel pr. År | kr. | 0 | 18414.6495 | 18697.4095
Samlede omkostninger set over 20 år | kr. | 680892.9896 | 312600 | 306944.8
Besparelse ift. Oliekedel over 20 år | kr. | 0 | 368292.9896 | 373948.1896
¤ Kilde: Energistyrelsen - Teknologikatalog/datablade for individuelle varmeanlæg opdateret juni 2021
Varmepris for oliekedel er baseret på OK's oliepris d.17/9, på 12.849,- kr. Pr. 1000 Liter
Varmepris for fjernvarme er Sindal Varmeforsynings varmepris I 2021